云南解化清洁能源开发有限公司解化化公分公司

移动源门禁视频监控系统建设项目采购的询价公告（二次）

我公司按照《重点行业移动源监管与核查技术指南》HJ 1321—2023标准要求，需要完成重点行业货运车辆门禁视频监控系统建设项目，特进行询比价。

一、采购项目名称：云南解化清洁能源开发有限公司解化化公分公司门禁视频监控系统建设项目

二、项目采购清单及技术要求

1、技术要求：满足 《重点行业移动源监管与核查技术指南》HJ 1321—2023标准；满足红河州重点行业移动源门禁监管系统11月6日培训要求；满足《企业门禁及视频监控系统联网方案》；满足《云南省重点行业移动源门禁监管系统信息采集传输技术规范-V1.1》_20251015。

2、采购清单包括但不限于以下表格清单内容，各供应商需根据本项目技术要求，并结合自身的技术方案，对以下采购清单内容自行进行补充，最终满足两个大门监控上传需要。

| 序号 | 名称 | 功能描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环保平台数据上传 | 数据传输，对接环保部门：企业信息、车辆信息、进出厂车辆台账，环保规则等，满足技术要求 | 套 | 1 |
| 2 | 移动源企业管理系统 | 首页、企业信息、车辆信息、实时进出厂信息、预警管理、出入口配置、相机设备、道闸设备、通行规则设置等，满足技术要求 | 套 | 1 |
| 3 | 车辆登记平台 | 车辆行驶证OCR识别，通过扫二维码，上传行驶证，进行OCR识别，环保网获取排放标准，实现进出厂运输车辆的登记，登记车辆基本信息、燃料类型、排放标准等信息。满足技术要求 | 套 | 1 |
| 4 | 环保服务器 | 与生态环境局移动源运输管控平台无缝对接，加密数据交换，图片及视频存储服务管理功能；可实现与省局平台联网，根据管控策略要求控制道闸起落。满足技术要求 | 套 | 1 |
| 5 | 高位车身抓拍相机 | 一个出入口对应2台，一进一出抓拍车身（含安装和立杆支架），满足GA 36标准，支持大型汽车号牌、小型汽车号牌、支持普通、特种车型：满足技术要求 | 台 | 4 |
| 6 | 硬盘录像机 | 硬盘接口：8个SATA，单盘最大20T；RS-485接口：2个； 网络接口：2个，满足技术要求 | 台 | 1 |
| 7 | 硬盘 | 每个摄像头至少存12个月视频数据，按照4个摄像头2M码流存365天计算，满足技术要求 | 块 | 8 |
| 8 | 环保LED屏一体设备 | 配置LED屏，屏显车牌号、排放标准、是否允许通行等信息，满足技术要求 | 块 | 2 |
| 9 | 安装辅材 |  | 套 | 1 |
| 10 | 安装施工、调试 |  | 项 | 1 |

- 三、供应商要求

- 1、供应商具有独立承担民事责任的能力，具备有效的营业执照。

2、供应商在经营活动中没有重大违法或失信记录，须提供承诺书。

3、供应商须具有履行合同所必须的人员、设备和专业技术能力。

4、工期：2026年3月30日前完成安装、调试，按规范要求施工。

5、施工地点：云南省开远市小花桥解化化工分公司厂内。

四、报价要求

请贵公司对以上服务内容进行报价，报价为含税包干价，包括设备供货费、安装调试费、运输费、人工费、增值税等，供应商需在报价清单中明确报价依据、分项报价明细及税率。

- 1、报价网址：解化化工采购平台（https：//www.jhhgcg.com）

- 2、报价截止时间： 以采购平台报价截至日期为准

- 3、本次采购为询比价采购，遵循同质低价中标的原则，供应商须充分考虑后填报。评审时将采用电话方式联系供应商现场二次报价，最终报价以二次报价价格为准。

业务联系人及联系方式：王工，13618737856

五、其他事项

1、 请自愿参与本项目报价的供应商，于2026年1月26日下午18:00（北京时间）前将参与确认回执盖公章扫描件发送至邮箱：13618737856@139.com，并短信或者电话告知业务联系人。未按要求提交“参与确认函”的视为报名失败。

2、供应商在响应过程中产生的一切费用，无论成交与否，均由供应商自行承担。

3、供应商参与报名资格条件（技术方案）符合要求后，才能在解化物资采购平台报价。

云南解化清洁能源开发有限公司

解化化工分公司技术部

2026年01月24日

## 附件：参与确认回执

附件

参与确认回执

云南解化清洁能源开发有限公司解化化工分公司：

我公司对云南解化清洁能源开发有限公司解化化公分公司门禁视频监控系统建设项目采购的询价公告已知悉，我公司将按公告要求参加贵公司此项采购活动，并作出以下承诺：

1.我公司提供的相关服务不会构成对任何第三方的专利、版权、商标权、商业秘密等知识产权或其他财产权利的侵犯；我公司对服务期间知悉的涉及采购人发展战略、经营决策、企业管理、商业机密等内容进行严格保密；如有上述情况发生，责任由我公司承担。

2.我公司不属于与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人。

3.我公司并确认           （参加/不参加）本次采购。

联系人：

联系人电话：

电子邮箱：

特此确认。

公司名称： 	（盖公章）

日期：     年     月     日